## Лист1
_AI_ToHMI. | T_atm | Тв | Температура наружного воздуха | '_AI_ToHMI.T_atm', 'Тв', --Температура наружного воздуха | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.T_atm | '; ru[ | i | ]:= ' | Тв | ' ; i:= i+ UINT#1; | 0 | // 0: Температура наружного воздуха names[i]:= 'AI_ToHMI.T_atm'; ru[i]:= 'Тв'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vlaga_atm | Влажн | Относительная влажность наружного воздуха | '_AI_ToHMI.Vlaga_atm', 'Влажн', --Относительная влажность наружного воздуха | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vlaga_atm | '; ru[ | i | ]:= ' | Влажн | ' ; i:= i+ UINT#1; | 1 | // 1: Относительная влажность наружного воздуха names[i]:= 'AI_ToHMI.Vlaga_atm'; ru[i]:= 'Влажн'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | Nvd | Nтк | Расчетные обороты ТВД | '_CalcPar.Nvd', 'Nтк', --Расчетные обороты ТВД | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.Nvd | '; ru[ | i | ]:= ' | Nтк | ' ; i:= i+ UINT#1; | 2 | // 2: Расчетные обороты ТВД names[i]:= 'CalcPar.Nvd'; ru[i]:= 'Nтк'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | NvdNorm | Nтк прив | Приведенные обороты ТВД | '_CalcPar.NvdNorm', 'Nтк прив', --Приведенные обороты ТВД | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.NvdNorm | '; ru[ | i | ]:= ' | Nтк прив | ' ; i:= i+ UINT#1; | 3 | // 3: Приведенные обороты ТВД names[i]:= 'CalcPar.NvdNorm'; ru[i]:= 'Nтк прив'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | Nst | Nст | Расчетные обороты СТ | '_CalcPar.Nst', 'Nст', --Расчетные обороты СТ | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.Nst | '; ru[ | i | ]:= ' | Nст | ' ; i:= i+ UINT#1; | 4 | // 4: Расчетные обороты СТ names[i]:= 'CalcPar.Nst'; ru[i]:= 'Nст'; i:= i+ UINT#1;
_FR_AI_ToHMI. | Pos_VNA | Положение ВНА | Положение ВНА | '_FR_AI_ToHMI.Pos_VNA', 'Положение ВНА', --Положение ВНА | _ | FR_AI_ToHMI. | ]:= ' | FR_AI_ToHMI.Pos_VNA | '; ru[ | i | ]:= ' | Положение ВНА | ' ; i:= i+ UINT#1; | 5 | // 5: Положение ВНА names[i]:= 'FR_AI_ToHMI.Pos_VNA'; ru[i]:= 'Положение ВНА'; i:= i+ UINT#1;
_FR_AI_ToHMI. | Pos1_TRK | Положение ДГ | Положение дозатора топливного газа | '_FR_AI_ToHMI.Pos1_TRK', 'Положение ДГ', --Положение дозатора топливного газа | _ | FR_AI_ToHMI. | ]:= ' | FR_AI_ToHMI.Pos1_TRK | '; ru[ | i | ]:= ' | Положение ДГ | ' ; i:= i+ UINT#1; | 6 | // 6: Положение дозатора топливного газа names[i]:= 'FR_AI_ToHMI.Pos1_TRK'; ru[i]:= 'Положение ДГ'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | T_outVD | Тг за турб | Средняя Т за турбиной | '_CalcPar.T_outVD', 'Тг за турб', --Средняя Т за турбиной | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.T_outVD | '; ru[ | i | ]:= ' | Тг за турб | ' ; i:= i+ UINT#1; | 7 | // 7: Средняя Т за турбиной names[i]:= 'CalcPar.T_outVD'; ru[i]:= 'Тг за турб'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | T_outST | Тг за СТ | Температура выхлопных газов за СТ ГТД | '_AI_ToHMI.T_outST', 'Тг за СТ', --Температура выхлопных газов за СТ ГТД | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.T_outST | '; ru[ | i | ]:= ' | Тг за СТ | ' ; i:= i+ UINT#1; | 8 | // 8: Температура выхлопных газов за СТ ГТД names[i]:= 'AI_ToHMI.T_outST'; ru[i]:= 'Тг за СТ'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_MBD | Тм МБД | Температура масла в маслобаке ГТД | '_AI_ToHMI.Tm_MBD', 'Тм МБД', --Температура масла в маслобаке ГТД | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_MBD | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм МБД | ' ; i:= i+ UINT#1; | 9 | // 9: Температура масла в маслобаке ГТД names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_MBD'; ru[i]:= 'Тм МБД'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_inD | Тм вх Д | Температура масла на входе в ГТД | '_AI_ToHMI.Tm_inD', 'Тм вх Д', --Температура масла на входе в ГТД | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_inD | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм вх Д | ' ; i:= i+ UINT#1; | 10 | // 10: Температура масла на входе в ГТД names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_inD'; ru[i]:= 'Тм вх Д'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_outPO_TK | Тм на сл пер | Температура масла на сливе из передней опоры ТК | '_AI_ToHMI.Tm_outPO_TK', 'Тм на сл пер', --Температура масла на сливе из передней опоры ТК | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_outPO_TK | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм на сл пер | ' ; i:= i+ UINT#1; | 11 | // 11: Температура масла на сливе из передней опоры ТК names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_outPO_TK'; ru[i]:= 'Тм на сл пер'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_outZO_TK | Тм на сл ЗО | Температура масла на сливе из задней опоры ТК | '_AI_ToHMI.Tm_outZO_TK', 'Тм на сл ЗО', --Температура масла на сливе из задней опоры ТК | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_outZO_TK | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм на сл ЗО | ' ; i:= i+ UINT#1; | 12 | // 12: Температура масла на сливе из задней опоры ТК names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_outZO_TK'; ru[i]:= 'Тм на сл ЗО'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | Pv_outTK | Рв за К | Стат. давление воздуха за ТК | '_CalcPar.Pv_outTK', 'Рв за К', --Стат. давление воздуха за ТК | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.Pv_outTK | '; ru[ | i | ]:= ' | Рв за К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 13 | // 13: Стат. давление воздуха за ТК names[i]:= 'CalcPar.Pv_outTK'; ru[i]:= 'Рв за К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Ttg_inSK | Ттг перед ОГК | Температура топливного газа перед ОГК | '_AI_ToHMI.Ttg_inSK', 'Ттг перед ОГК', --Температура топливного газа перед ОГК | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Ttg_inSK | '; ru[ | i | ]:= ' | Ттг перед ОГК | ' ; i:= i+ UINT#1; | 14 | // 14: Температура топливного газа перед ОГК names[i]:= 'AI_ToHMI.Ttg_inSK'; ru[i]:= 'Ттг перед ОГК'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pm_inD | Рм вх Д | Давление масла на входе в ГТД | '_AI_ToHMI.Pm_inD', 'Рм вх Д', --Давление масла на входе в ГТД | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pm_inD | '; ru[ | i | ]:= ' | Рм вх Д | ' ; i:= i+ UINT#1; | 15 | // 15: Давление масла на входе в ГТД names[i]:= 'AI_ToHMI.Pm_inD'; ru[i]:= 'Рм вх Д'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vs_PO_TK | V ПО ТК | Вибрация по переднему стоечному узлу ТК | '_AI_ToHMI.Vs_PO_TK', 'V ПО ТК', --Вибрация по переднему стоечному узлу ТК | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vs_PO_TK | '; ru[ | i | ]:= ' | V ПО ТК | ' ; i:= i+ UINT#1; | 16 | // 16: Вибрация по переднему стоечному узлу ТК names[i]:= 'AI_ToHMI.Vs_PO_TK'; ru[i]:= 'V ПО ТК'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vs_ZO_TK | V ЗО ТК | Вибрация по задней опоре ротора ТК | '_AI_ToHMI.Vs_ZO_TK', 'V ЗО ТК', --Вибрация по задней опоре ротора ТК | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vs_ZO_TK | '; ru[ | i | ]:= ' | V ЗО ТК | ' ; i:= i+ UINT#1; | 17 | // 17: Вибрация по задней опоре ротора ТК names[i]:= 'AI_ToHMI.Vs_ZO_TK'; ru[i]:= 'V ЗО ТК'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vs_ST | V СТ | Вибрация по опоре ротора СТ | '_AI_ToHMI.Vs_ST', 'V СТ', --Вибрация по опоре ротора СТ | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vs_ST | '; ru[ | i | ]:= ' | V СТ | ' ; i:= i+ UINT#1; | 18 | // 18: Вибрация по опоре ротора СТ names[i]:= 'AI_ToHMI.Vs_ST'; ru[i]:= 'V СТ'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Lm_MBD | Lм в МБД | Уровень масла в маслобаке ГТД | '_AI_ToHMI.Lm_MBD', 'Lм в МБД', --Уровень масла в маслобаке ГТД | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Lm_MBD | '; ru[ | i | ]:= ' | Lм в МБД | ' ; i:= i+ UINT#1; | 19 | // 19: Уровень масла в маслобаке ГТД names[i]:= 'AI_ToHMI.Lm_MBD'; ru[i]:= 'Lм в МБД'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pg_inN | Рг на вх К | Давление газа на входе в компрессор | '_AI_ToHMI.Pg_inN', 'Рг на вх К', --Давление газа на входе в компрессор | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pg_inN | '; ru[ | i | ]:= ' | Рг на вх К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 20 | // 20: Давление газа на входе в компрессор names[i]:= 'AI_ToHMI.Pg_inN'; ru[i]:= 'Рг на вх К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pg_outN | Рг на вых К | Давление газа на выходе компрессора | '_AI_ToHMI.Pg_outN', 'Рг на вых К', --Давление газа на выходе компрессора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pg_outN | '; ru[ | i | ]:= ' | Рг на вых К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 21 | // 21: Давление газа на выходе компрессора names[i]:= 'AI_ToHMI.Pg_outN'; ru[i]:= 'Рг на вых К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tg_outAVOG1 | Тг вых АВОГ1 | Температура в т/п газа после АВО1 | '_AI_ToHMI.Tg_outAVOG1', 'Тг вых АВОГ1', --Температура в т/п газа после АВО1 | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tg_outAVOG1 | '; ru[ | i | ]:= ' | Тг вых АВОГ1 | ' ; i:= i+ UINT#1; | 22 | // 22: Температура в т/п газа после АВО1 names[i]:= 'AI_ToHMI.Tg_outAVOG1'; ru[i]:= 'Тг вых АВОГ1'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | Tg_outAVOG2 | Тг вых АВОГ2 | Температура газа после АВО2 | '_CalcPar.Tg_outAVOG2', 'Тг вых АВОГ2', --Температура газа после АВО2 | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.Tg_outAVOG2 | '; ru[ | i | ]:= ' | Тг вых АВОГ2 | ' ; i:= i+ UINT#1; | 23 | // 23: Температура газа после АВО2 names[i]:= 'CalcPar.Tg_outAVOG2'; ru[i]:= 'Тг вых АВОГ2'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pg_outN1 | Рг на вых 1ст | Давление газа на выходе1 ст. К | '_AI_ToHMI.Pg_outN1', 'Рг на вых 1ст', --Давление газа на выходе1 ст. К | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pg_outN1 | '; ru[ | i | ]:= ' | Рг на вых 1ст | ' ; i:= i+ UINT#1; | 24 | // 24: Давление газа на выходе1 ст. К names[i]:= 'AI_ToHMI.Pg_outN1'; ru[i]:= 'Рг на вых 1ст'; i:= i+ UINT#1;
_CalcPar. | dP_FS1 | dP ФС1 | Перепад давления на фильтре ФС1 | '_CalcPar.dP_FS1', 'dP ФС1', --Перепад давления на фильтре ФС1 | _ | CalcPar. | ]:= ' | CalcPar.dP_FS1 | '; ru[ | i | ]:= ' | dP ФС1 | ' ; i:= i+ UINT#1; | 25 | // 25: Перепад давления на фильтре ФС1 names[i]:= 'CalcPar.dP_FS1'; ru[i]:= 'dP ФС1'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | dPg_FS2c | dP ФС2 | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС2 (PDT2-1) | '_AI_ToHMI.dPg_FS2c', 'dP ФС2', --Перепад давления на секции циклонных элементов ФС2 (PDT2-1) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.dPg_FS2c | '; ru[ | i | ]:= ' | dP ФС2 | ' ; i:= i+ UINT#1; | 26 | // 26: Перепад давления на секции циклонных элементов ФС2 (PDT2-1) names[i]:= 'AI_ToHMI.dPg_FS2c'; ru[i]:= 'dP ФС2'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | dPg_FS3c | dP ФС3 | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС3 (PDT3-1) | '_AI_ToHMI.dPg_FS3c', 'dP ФС3', --Перепад давления на секции циклонных элементов ФС3 (PDT3-1) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.dPg_FS3c | '; ru[ | i | ]:= ' | dP ФС3 | ' ; i:= i+ UINT#1; | 27 | // 27: Перепад давления на секции циклонных элементов ФС3 (PDT3-1) names[i]:= 'AI_ToHMI.dPg_FS3c'; ru[i]:= 'dP ФС3'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tg_inN | Тг на вх К | Температура газа на входе в компрессор | '_AI_ToHMI.Tg_inN', 'Тг на вх К', --Температура газа на входе в компрессор | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tg_inN | '; ru[ | i | ]:= ' | Тг на вх К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 28 | // 28: Температура газа на входе в компрессор names[i]:= 'AI_ToHMI.Tg_inN'; ru[i]:= 'Тг на вх К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tg_outNag1 | Тг вых 1ст К | Температура газа на выходе первой ступени компрессора | '_AI_ToHMI.Tg_outNag1', 'Тг вых 1ст К', --Температура газа на выходе первой ступени компрессора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tg_outNag1 | '; ru[ | i | ]:= ' | Тг вых 1ст К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 29 | // 29: Температура газа на выходе первой ступени компрессора names[i]:= 'AI_ToHMI.Tg_outNag1'; ru[i]:= 'Тг вых 1ст К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pmsm_inN | Рмсм вх К | Давление масла смазки на входе в компрессор | '_AI_ToHMI.Pmsm_inN', 'Рмсм вх К', --Давление масла смазки на входе в компрессор | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pmsm_inN | '; ru[ | i | ]:= ' | Рмсм вх К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 30 | // 30: Давление масла смазки на входе в компрессор names[i]:= 'AI_ToHMI.Pmsm_inN'; ru[i]:= 'Рмсм вх К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tmsm_outN | Тм на вых К | Температура масла смазки на выходе из компрессора | '_AI_ToHMI.Tmsm_outN', 'Тм на вых К', --Температура масла смазки на выходе из компрессора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tmsm_outN | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм на вых К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 31 | // 31: Температура масла смазки на выходе из компрессора names[i]:= 'AI_ToHMI.Tmsm_outN'; ru[i]:= 'Тм на вых К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tmsm_inN | Тм на вх К | Температура масла смазки на входе в компрессор | '_AI_ToHMI.Tmsm_inN', 'Тм на вх К', --Температура масла смазки на входе в компрессор | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tmsm_inN | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм на вх К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 32 | // 32: Температура масла смазки на входе в компрессор names[i]:= 'AI_ToHMI.Tmsm_inN'; ru[i]:= 'Тм на вх К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Lm_MBN | Lм в МБК | Уровень масла в маслобаке Б1 компрессора | '_AI_ToHMI.Lm_MBN', 'Lм в МБК', --Уровень масла в маслобаке Б1 компрессора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Lm_MBN | '; ru[ | i | ]:= ' | Lм в МБК | ' ; i:= i+ UINT#1; | 33 | // 33: Уровень масла в маслобаке Б1 компрессора names[i]:= 'AI_ToHMI.Lm_MBN'; ru[i]:= 'Lм в МБК'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | L_freeze_Bak | L о ж | Уровень охлаждающей жидкости в баке | '_AI_ToHMI.L_freeze_Bak', 'L о ж', --Уровень охлаждающей жидкости в баке | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.L_freeze_Bak | '; ru[ | i | ]:= ' | L о ж | ' ; i:= i+ UINT#1; | 34 | // 34: Уровень охлаждающей жидкости в баке names[i]:= 'AI_ToHMI.L_freeze_Bak'; ru[i]:= 'L о ж'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | T_freeze_Bak | Т о ж | Температура охлаждающей жидкости в баке | '_AI_ToHMI.T_freeze_Bak', 'Т о ж', --Температура охлаждающей жидкости в баке | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.T_freeze_Bak | '; ru[ | i | ]:= ' | Т о ж | ' ; i:= i+ UINT#1; | 35 | // 35: Температура охлаждающей жидкости в баке names[i]:= 'AI_ToHMI.T_freeze_Bak'; ru[i]:= 'Т о ж'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | T_freeze_outDC | Т о ж вх К | Температура охлаждающей жидкости на выходе драйкуллера | '_AI_ToHMI.T_freeze_outDC', 'Т о ж вх К', --Температура охлаждающей жидкости на выходе драйкуллера | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.T_freeze_outDC | '; ru[ | i | ]:= ' | Т о ж вх К | ' ; i:= i+ UINT#1; | 36 | // 36: Температура охлаждающей жидкости на выходе драйкуллера names[i]:= 'AI_ToHMI.T_freeze_outDC'; ru[i]:= 'Т о ж вх К'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Q_freeze | Q о ж | Расход охлаждающей жидкости | '_AI_ToHMI.Q_freeze', 'Q о ж', --Расход охлаждающей жидкости | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Q_freeze | '; ru[ | i | ]:= ' | Q о ж | ' ; i:= i+ UINT#1; | 37 | // 37: Расход охлаждающей жидкости names[i]:= 'AI_ToHMI.Q_freeze'; ru[i]:= 'Q о ж'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Lm_MBL | Lм в МБЛ | Уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы | '_AI_ToHMI.Lm_MBL', 'Lм в МБЛ', --Уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Lm_MBL | '; ru[ | i | ]:= ' | Lм в МБЛ | ' ; i:= i+ UINT#1; | 38 | // 38: Уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы names[i]:= 'AI_ToHMI.Lm_MBL'; ru[i]:= 'Lм в МБЛ'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pm_lub | Рм в МБЛСК | Избыточное давление в лубрикаторной системе смазки | '_AI_ToHMI.Pm_lub', 'Рм в МБЛСК', --Избыточное давление в лубрикаторной системе смазки | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pm_lub | '; ru[ | i | ]:= ' | Рм в МБЛСК | ' ; i:= i+ UINT#1; | 39 | // 39: Избыточное давление в лубрикаторной системе смазки names[i]:= 'AI_ToHMI.Pm_lub'; ru[i]:= 'Рм в МБЛСК'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pv_uprRP_N | Рв РП | Давление воздуха управления РП компрессорных цилиндров компрессора | '_AI_ToHMI.Pv_uprRP_N', 'Рв РП', --Давление воздуха управления РП компрессорных цилиндров компрессора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pv_uprRP_N | '; ru[ | i | ]:= ' | Рв РП | ' ; i:= i+ UINT#1; | 40 | // 40: Давление воздуха управления РП компрессорных цилиндров компрессора names[i]:= 'AI_ToHMI.Pv_uprRP_N'; ru[i]:= 'Рв РП'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | P_utech_RP | Р утеч РП | Давление утечек из РП | '_AI_ToHMI.P_utech_RP', 'Р утеч РП', --Давление утечек из РП | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.P_utech_RP | '; ru[ | i | ]:= ' | Р утеч РП | ' ; i:= i+ UINT#1; | 41 | // 41: Давление утечек из РП names[i]:= 'AI_ToHMI.P_utech_RP'; ru[i]:= 'Р утеч РП'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vs_ZONg | V К(х) ст при | Вибрация корпуса компрессора со стороны привода (горизонтальная составляющая) | '_AI_ToHMI.Vs_ZONg', 'V К(х) ст при', --Вибрация корпуса компрессора со стороны привода (горизонтальная составляющая) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vs_ZONg | '; ru[ | i | ]:= ' | V К(х) ст при | ' ; i:= i+ UINT#1; | 42 | // 42: Вибрация корпуса компрессора со стороны привода (горизонтальная составляющая) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vs_ZONg'; ru[i]:= 'V К(х) ст при'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vs_PONg | V К(х) ст мас | Вибрация корпуса компрессора со стороны маслонасоса (горизонтальная составляющая) | '_AI_ToHMI.Vs_PONg', 'V К(х) ст мас', --Вибрация корпуса компрессора со стороны маслонасоса (горизонтальная составляющая) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vs_PONg | '; ru[ | i | ]:= ' | V К(х) ст мас | ' ; i:= i+ UINT#1; | 43 | // 43: Вибрация корпуса компрессора со стороны маслонасоса (горизонтальная составляющая) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vs_PONg'; ru[i]:= 'V К(х) ст мас'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Lm_MBR | Lм в МБР | Уровень масла в маслобаке редуктора | '_AI_ToHMI.Lm_MBR', 'Lм в МБР', --Уровень масла в маслобаке редуктора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Lm_MBR | '; ru[ | i | ]:= ' | Lм в МБР | ' ; i:= i+ UINT#1; | 44 | // 44: Уровень масла в маслобаке редуктора names[i]:= 'AI_ToHMI.Lm_MBR'; ru[i]:= 'Lм в МБР'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Pm_inR | Рм на вх Р | Давление масла на входе в редуктор | '_AI_ToHMI.Pm_inR', 'Рм на вх Р', --Давление масла на входе в редуктор | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Pm_inR | '; ru[ | i | ]:= ' | Рм на вх Р | ' ; i:= i+ UINT#1; | 45 | // 45: Давление масла на входе в редуктор names[i]:= 'AI_ToHMI.Pm_inR'; ru[i]:= 'Рм на вх Р'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_MBR | Тм в МБР | Температура масла в маслобаке редуктора | '_AI_ToHMI.Tm_MBR', 'Тм в МБР', --Температура масла в маслобаке редуктора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_MBR | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм в МБР | ' ; i:= i+ UINT#1; | 46 | // 46: Температура масла в маслобаке редуктора names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_MBR'; ru[i]:= 'Тм в МБР'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_inR | Тм на вх Р | Температура масла на входе в редуктор | '_AI_ToHMI.Tm_inR', 'Тм на вх Р', --Температура масла на входе в редуктор | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_inR | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм на вх Р | ' ; i:= i+ UINT#1; | 47 | // 47: Температура масла на входе в редуктор names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_inR'; ru[i]:= 'Тм на вх Р'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Tm_outR | Тм на вых Р | Температура масла на выходе из редуктора | '_AI_ToHMI.Tm_outR', 'Тм на вых Р', --Температура масла на выходе из редуктора | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Tm_outR | '; ru[ | i | ]:= ' | Тм на вых Р | ' ; i:= i+ UINT#1; | 48 | // 48: Температура масла на выходе из редуктора names[i]:= 'AI_ToHMI.Tm_outR'; ru[i]:= 'Тм на вых Р'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vp_rd_SlowVal_g | Рад V ТВ(х) | Радиальное виброперемещение тихоходного вала (горизонтальная составляющая) | '_AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_g', 'Рад V ТВ(х)', --Радиальное виброперемещение тихоходного вала (горизонтальная составляющая) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_g | '; ru[ | i | ]:= ' | Рад V ТВ(х) | ' ; i:= i+ UINT#1; | 49 | // 49: Радиальное виброперемещение тихоходного вала (горизонтальная составляющая) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_g'; ru[i]:= 'Рад V ТВ(х)'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vp_rd_SlowVal_v | Рад V ТВ(у) | Радиальное виброперемещение тихоходного вала (вертикальная составляющая) | '_AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_v', 'Рад V ТВ(у)', --Радиальное виброперемещение тихоходного вала (вертикальная составляющая) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_v | '; ru[ | i | ]:= ' | Рад V ТВ(у) | ' ; i:= i+ UINT#1; | 50 | // 50: Радиальное виброперемещение тихоходного вала (вертикальная составляющая) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_v'; ru[i]:= 'Рад V ТВ(у)'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vp_ax_SlowVal | Акс V1 ТВ | Аксиальное виброперемещение тихоходного вала | '_AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal', 'Акс V1 ТВ', --Аксиальное виброперемещение тихоходного вала | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal | '; ru[ | i | ]:= ' | Акс V1 ТВ | ' ; i:= i+ UINT#1; | 51 | // 51: Аксиальное виброперемещение тихоходного вала names[i]:= 'AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal'; ru[i]:= 'Акс V1 ТВ'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vp_ax_SlowVal_Rez | Акс V2 ТВ | Аксиальное виброперемещение тихоходного вала (резерв) | '_AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal_Rez', 'Акс V2 ТВ', --Аксиальное виброперемещение тихоходного вала (резерв) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal_Rez | '; ru[ | i | ]:= ' | Акс V2 ТВ | ' ; i:= i+ UINT#1; | 52 | // 52: Аксиальное виброперемещение тихоходного вала (резерв) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal_Rez'; ru[i]:= 'Акс V2 ТВ'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vp_rd_FastVal_g | Рад V БВ(х) | Радиальное виброперемещение быстроходного вала (горизонтальная составляющая) | '_AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_g', 'Рад V БВ(х)', --Радиальное виброперемещение быстроходного вала (горизонтальная составляющая) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_g | '; ru[ | i | ]:= ' | Рад V БВ(х) | ' ; i:= i+ UINT#1; | 53 | // 53: Радиальное виброперемещение быстроходного вала (горизонтальная составляющая) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_g'; ru[i]:= 'Рад V БВ(х)'; i:= i+ UINT#1;
_AI_ToHMI. | Vp_rd_FastVal_v | Рад V БВ(у) | Радиальное виброперемещение быстроходного вала (вертикальная составляющая) | '_AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_v', 'Рад V БВ(у)', --Радиальное виброперемещение быстроходного вала (вертикальная составляющая) | _ | AI_ToHMI. | ]:= ' | AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_v | '; ru[ | i | ]:= ' | Рад V БВ(у) | ' ; i:= i+ UINT#1; | 54 | // 54: Радиальное виброперемещение быстроходного вала (вертикальная составляющая) names[i]:= 'AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_v'; ru[i]:= 'Рад V БВ(у)'; i:= i+ UINT#1;

## DOC
TAG_NAME_PLC | Наименование | Префикс | Комментарий
T_atm | Тв | AI_ToHMI | Температура наружного воздуха
Vlaga_atm | Влажн | AI_ToHMI | Относительная влажность наружного воздуха
Nvd | Nтк | CalcPar | Расчетные обороты ТВД
NvdNorm | Nтк прив | CalcPar | Приведенные обороты ТВД
Nst | Nст | CalcPar | Расчетные обороты СТ
Pos_VNA | Положение ВНА | FR_AI_ToHMI | Положение ВНА
Pos1_TRK | Положение ДГ | FR_AI_ToHMI | Положение дозатора топливного газа
T_outVD | Тг за турб | CalcPar | Средняя Т за турбиной
T_outST | Тг за СТ | AI_ToHMI | Температура выхлопных газов за СТ ГТД
Tm_MBD | Тм МБД | AI_ToHMI | Температура масла в маслобаке ГТД
Tm_inD | Тм вх Д | AI_ToHMI | Температура масла на входе в ГТД
Tm_outPO_TK | Тм на сл пер | AI_ToHMI | Температура масла на сливе из передней опоры ТК
Tm_outZO_TK | Тм на сл ЗО | AI_ToHMI | Температура масла на сливе из задней опоры ТК
Pv_outTK | Рв за К | CalcPar | Стат. давление воздуха за ТК
Ttg_inSK | Ттг перед ОГК | AI_ToHMI | Температура топливного газа перед ОГК
Pm_inD | Рм вх Д | AI_ToHMI | Давление масла на входе в ГТД
Vs_PO_TK | V ПО ТК | AI_ToHMI | Вибрация по переднему стоечному узлу ТК
Vs_ZO_TK | V ЗО ТК | AI_ToHMI | Вибрация по задней опоре ротора ТК
Vs_ST | V СТ | AI_ToHMI | Вибрация по опоре ротора СТ
Lm_MBD | Lм в МБД | AI_ToHMI | Уровень масла в маслобаке ГТД
Pg_inN | Рг на вх К | AI_ToHMI | Давление газа на входе в компрессор
Pg_outN | Рг на вых К | AI_ToHMI | Давление газа на выходе компрессора
Tg_outAVOG1 | Тг вых АВОГ1 | AI_ToHMI | Температура в т/п газа после АВО1
Tg_outAVOG2 | Тг вых АВОГ2 | CalcPar | Температура газа после АВО2
Pg_outN1 | Рг на вых 1ст | AI_ToHMI | Давление газа на выходе1 ст. К
dP_FS1 | dP ФС1 | CalcPar | Перепад давления на фильтре ФС1
dPg_FS2c | dP ФС2 | AI_ToHMI | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС2 (PDT2-1)
dPg_FS3c | dP ФС3 | AI_ToHMI | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС3 (PDT3-1)
Tg_inN | Тг на вх К | AI_ToHMI | Температура газа на входе в компрессор
Tg_outNag1 | Тг вых 1ст К | AI_ToHMI | Температура газа на выходе первой ступени компрессора
Pmsm_inN | Рмсм вх К | AI_ToHMI | Давление масла смазки на входе в компрессор
Tmsm_outN | Тм на вых К | AI_ToHMI | Температура масла смазки на выходе из компрессора
Tmsm_inN | Тм на вх К | AI_ToHMI | Температура масла смазки на входе в компрессор
Lm_MBN | Lм в МБК | AI_ToHMI | Уровень масла в маслобаке Б1 компрессора
L_freeze_Bak | L о ж | AI_ToHMI | Уровень охлаждающей жидкости в баке
T_freeze_Bak | Т о ж | AI_ToHMI | Температура охлаждающей жидкости в баке
T_freeze_outDC | Т о ж вх К | AI_ToHMI | Температура охлаждающей жидкости на выходе драйкуллера
Q_freeze | Q о ж | AI_ToHMI | Расход охлаждающей жидкости
Lm_MBL | Lм в МБЛ | AI_ToHMI | Уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы
Pm_lub | Рм в МБЛСК | AI_ToHMI | Избыточное давление в лубрикаторной системе смазки
Pv_uprRP_N | Рв РП | AI_ToHMI | Давление воздуха управления РП компрессорных цилиндров компрессора
P_utech_RP | Р утеч РП | AI_ToHMI | Давление утечек из РП
Vs_ZONg | V К(х) ст при | AI_ToHMI | Вибрация корпуса компрессора со стороны привода (горизонтальная составляющая)
Vs_PONg | V К(х) ст мас | AI_ToHMI | Вибрация корпуса компрессора со стороны маслонасоса (горизонтальная составляющая)
Lm_MBR | Lм в МБР | AI_ToHMI | Уровень масла в маслобаке редуктора
Pm_inR | Рм на вх Р | AI_ToHMI | Давление масла на входе в редуктор
Tm_MBR | Тм в МБР | AI_ToHMI | Температура масла в маслобаке редуктора
Tm_inR | Тм на вх Р | AI_ToHMI | Температура масла на входе в редуктор
Tm_outR | Тм на вых Р | AI_ToHMI | Температура масла на выходе из редуктора
Vp_rd_SlowVal_g | Рад V ТВ(х) | AI_ToHMI | Радиальное виброперемещение тихоходного вала (горизонтальная составляющая)
Vp_rd_SlowVal_v | Рад V ТВ(у) | AI_ToHMI | Радиальное виброперемещение тихоходного вала (вертикальная составляющая)
Vp_ax_SlowVal | Акс V1 ТВ | AI_ToHMI | Аксиальное виброперемещение тихоходного вала
Vp_ax_SlowVal_Rez | Акс V2 ТВ | AI_ToHMI | Аксиальное виброперемещение тихоходного вала (резерв)
Vp_rd_FastVal_g | Рад V БВ(х) | AI_ToHMI | Радиальное виброперемещение быстроходного вала (горизонтальная составляющая)
Vp_rd_FastVal_v | Рад V БВ(у) | AI_ToHMI | Радиальное виброперемещение быстроходного вала (вертикальная составляющая)

## Лист3
<Field Name= | T_atm | Type= | REAL | UUID= | 2BW245CQUB4ELHF7NCEDQYQGXA | Comment= | Тв | /> | <Field Name="T_atm" Type="REAL" UUID="2BW245CQUB4ELHF7NCEDQYQGXA"Comment="Тв" /> | GPA_DOC.T_atm := GPA_AI_ToHMI.T_atm.PV ; // Температура наружного воздуха
<Field Name= | Vlaga_atm | Type= | REAL | UUID= | BVZKZYHHQGQU3NDYHWRIYIARTA | Comment= | Влажн | /> | <Field Name="Vlaga_atm" Type="REAL" UUID="BVZKZYHHQGQU3NDYHWRIYIARTA"Comment="Влажн" /> | GPA_DOC.Vlaga_atm := GPA_AI_ToHMI.Vlaga_atm.PV ; // Относительная влажность наружного воздуха
<Field Name= | Nvd | Type= | REAL | UUID= | 2F5G4Y4XUVNUDD53XZ4QU3VGJM | Comment= | Nтк | /> | <Field Name="Nvd" Type="REAL" UUID="2F5G4Y4XUVNUDD53XZ4QU3VGJM"Comment="Nтк" /> | GPA_DOC.Nvd := GPA_CalcPar.Nvd.PV ; // Расчетные обороты ТВД
<Field Name= | NvdNorm | Type= | REAL | UUID= | OT6GZ3SMY5YEDCHCBTNJD57ZY4 | Comment= | Nтк прив | /> | <Field Name="NvdNorm" Type="REAL" UUID="OT6GZ3SMY5YEDCHCBTNJD57ZY4"Comment="Nтк прив" /> | GPA_DOC.NvdNorm := GPA_CalcPar.NvdNorm.PV ; // Приведенные обороты ТВД
<Field Name= | Nst | Type= | REAL | UUID= | RHPFNIYB2O4UBCLRV44YROBT5I | Comment= | Nст | /> | <Field Name="Nst" Type="REAL" UUID="RHPFNIYB2O4UBCLRV44YROBT5I"Comment="Nст" /> | GPA_DOC.Nst := GPA_CalcPar.Nst.PV ; // Расчетные обороты СТ
<Field Name= | Pos_VNA | Type= | REAL | UUID= | RZYPGOJTJE6EZHEVQPBG5PUUVI | Comment= | Положение ВНА | /> | <Field Name="Pos_VNA" Type="REAL" UUID="RZYPGOJTJE6EZHEVQPBG5PUUVI"Comment="Положение ВНА" /> | GPA_DOC.Pos_VNA := GPA_FR_AI_ToHMI.Pos_VNA.PV ; // Положение ВНА
<Field Name= | Pos1_TRK | Type= | REAL | UUID= | 6PI6QZIHKOAUFGKN46SD5VVYDQ | Comment= | Положение ДГ | /> | <Field Name="Pos1_TRK" Type="REAL" UUID="6PI6QZIHKOAUFGKN46SD5VVYDQ"Comment="Положение ДГ" /> | GPA_DOC.Pos1_TRK := GPA_FR_AI_ToHMI.Pos1_TRK.PV ; // Положение дозатора топливного газа
<Field Name= | T_outVD | Type= | REAL | UUID= | TX4R4EQIHJLEVLXACWSUUQDIUA | Comment= | Тг за турб | /> | <Field Name="T_outVD" Type="REAL" UUID="TX4R4EQIHJLEVLXACWSUUQDIUA"Comment="Тг за турб" /> | GPA_DOC.T_outVD := GPA_CalcPar.T_outVD.PV ; // Средняя Т за турбиной
<Field Name= | T_outST | Type= | REAL | UUID= | OXOESXCUBTDEDHZ2BNZ6DH2O4I | Comment= | Тг за СТ | /> | <Field Name="T_outST" Type="REAL" UUID="OXOESXCUBTDEDHZ2BNZ6DH2O4I"Comment="Тг за СТ" /> | GPA_DOC.T_outST := GPA_AI_ToHMI.T_outST.PV ; // Температура выхлопных газов за СТ ГТД
<Field Name= | Tm_MBD | Type= | REAL | UUID= | WLJDX6HIHFFUPCUP3NB7CI2JAM | Comment= | Тм МБД | /> | <Field Name="Tm_MBD" Type="REAL" UUID="WLJDX6HIHFFUPCUP3NB7CI2JAM"Comment="Тм МБД" /> | GPA_DOC.Tm_MBD := GPA_AI_ToHMI.Tm_MBD.PV ; // Температура масла в маслобаке ГТД
<Field Name= | Tm_inD | Type= | REAL | UUID= | KJKBBUHTU3KURJLCSXKL2GNLJI | Comment= | Тм вх Д | /> | <Field Name="Tm_inD" Type="REAL" UUID="KJKBBUHTU3KURJLCSXKL2GNLJI"Comment="Тм вх Д" /> | GPA_DOC.Tm_inD := GPA_AI_ToHMI.Tm_inD.PV ; // Температура масла на входе в ГТД
<Field Name= | Tm_outPO_TK | Type= | REAL | UUID= | J2F35RRXRFREZBLRXFKDOHYXNU | Comment= | Тм на сл пер | /> | <Field Name="Tm_outPO_TK" Type="REAL" UUID="J2F35RRXRFREZBLRXFKDOHYXNU"Comment="Тм на сл пер" /> | GPA_DOC.Tm_outPO_TK := GPA_AI_ToHMI.Tm_outPO_TK.PV ; // Температура масла на сливе из передней опоры ТК
<Field Name= | Tm_outZO_TK | Type= | REAL | UUID= | BHUNXNHF5WPETDM53SS4CHZ24A | Comment= | Тм на сл ЗО | /> | <Field Name="Tm_outZO_TK" Type="REAL" UUID="BHUNXNHF5WPETDM53SS4CHZ24A"Comment="Тм на сл ЗО" /> | GPA_DOC.Tm_outZO_TK := GPA_AI_ToHMI.Tm_outZO_TK.PV ; // Температура масла на сливе из задней опоры ТК
<Field Name= | Pv_outTK | Type= | REAL | UUID= | SCKQTJD7LWWULMET6ZBV3GDRWQ | Comment= | Рв за К | /> | <Field Name="Pv_outTK" Type="REAL" UUID="SCKQTJD7LWWULMET6ZBV3GDRWQ"Comment="Рв за К" /> | GPA_DOC.Pv_outTK := GPA_CalcPar.Pv_outTK.PV ; // Стат. давление воздуха за ТК
<Field Name= | Ttg_inSK | Type= | REAL | UUID= | W5RG3JTW7VYERNAHL6RACZUCEQ | Comment= | Ттг перед ОГК | /> | <Field Name="Ttg_inSK" Type="REAL" UUID="W5RG3JTW7VYERNAHL6RACZUCEQ"Comment="Ттг перед ОГК" /> | GPA_DOC.Ttg_inSK := GPA_AI_ToHMI.Ttg_inSK.PV ; // Температура топливного газа перед ОГК
<Field Name= | Pm_inD | Type= | REAL | UUID= | SRNK3WDZZ75EVMDINKLMAVG7AI | Comment= | Рм вх Д | /> | <Field Name="Pm_inD" Type="REAL" UUID="SRNK3WDZZ75EVMDINKLMAVG7AI"Comment="Рм вх Д" /> | GPA_DOC.Pm_inD := GPA_AI_ToHMI.Pm_inD.PV ; // Давление масла на входе в ГТД
<Field Name= | Vs_PO_TK | Type= | REAL | UUID= | PEFV7RIE2EZEBKPPBGMWYA5QKE | Comment= | V ПО ТК | /> | <Field Name="Vs_PO_TK" Type="REAL" UUID="PEFV7RIE2EZEBKPPBGMWYA5QKE"Comment="V ПО ТК" /> | GPA_DOC.Vs_PO_TK := GPA_AI_ToHMI.Vs_PO_TK.PV ; // Вибрация по переднему стоечному узлу ТК
<Field Name= | Vs_ZO_TK | Type= | REAL | UUID= | X3DOFLJBZ4LU3J7L3IGRUYVMZA | Comment= | V ЗО ТК | /> | <Field Name="Vs_ZO_TK" Type="REAL" UUID="X3DOFLJBZ4LU3J7L3IGRUYVMZA"Comment="V ЗО ТК" /> | GPA_DOC.Vs_ZO_TK := GPA_AI_ToHMI.Vs_ZO_TK.PV ; // Вибрация по задней опоре ротора ТК
<Field Name= | Vs_ST | Type= | REAL | UUID= | NKVIFMFGYJWU5OZRCKR4LJWMYI | Comment= | V СТ | /> | <Field Name="Vs_ST" Type="REAL" UUID="NKVIFMFGYJWU5OZRCKR4LJWMYI"Comment="V СТ" /> | GPA_DOC.Vs_ST := GPA_AI_ToHMI.Vs_ST.PV ; // Вибрация по опоре ротора СТ
<Field Name= | Lm_MBD | Type= | REAL | UUID= | R72GI3ZZLNBEBPLWLCFWWF2P5E | Comment= | Lм в МБД | /> | <Field Name="Lm_MBD" Type="REAL" UUID="R72GI3ZZLNBEBPLWLCFWWF2P5E"Comment="Lм в МБД" /> | GPA_DOC.Lm_MBD := GPA_AI_ToHMI.Lm_MBD.PV ; // Уровень масла в маслобаке ГТД
<Field Name= | Pg_inN | Type= | REAL | UUID= | ZPNIPCUNEVGUBFWKDXZZPZGEUA | Comment= | Рг на вх К | /> | <Field Name="Pg_inN" Type="REAL" UUID="ZPNIPCUNEVGUBFWKDXZZPZGEUA"Comment="Рг на вх К" /> | GPA_DOC.Pg_inN := GPA_AI_ToHMI.Pg_inN.PV ; // Давление газа на входе в компрессор
<Field Name= | Pg_outN | Type= | REAL | UUID= | ZR6AXAOP6DEETORHB7ASMO2REQ | Comment= | Рг на вых К | /> | <Field Name="Pg_outN" Type="REAL" UUID="ZR6AXAOP6DEETORHB7ASMO2REQ"Comment="Рг на вых К" /> | GPA_DOC.Pg_outN := GPA_AI_ToHMI.Pg_outN.PV ; // Давление газа на выходе компрессора
<Field Name= | Tg_outAVOG1 | Type= | REAL | UUID= | QX6MISHBR74U7NJO4DO22XSQGI | Comment= | Тг вых АВОГ1 | /> | <Field Name="Tg_outAVOG1" Type="REAL" UUID="QX6MISHBR74U7NJO4DO22XSQGI"Comment="Тг вых АВОГ1" /> | GPA_DOC.Tg_outAVOG1 := GPA_AI_ToHMI.Tg_outAVOG1.PV ; // Температура в т/п газа после АВО1
<Field Name= | Tg_outAVOG2 | Type= | REAL | UUID= | FUZIRA65SDBUTMVJ5EWDK4HYCY | Comment= | Тг вых АВОГ2 | /> | <Field Name="Tg_outAVOG2" Type="REAL" UUID="FUZIRA65SDBUTMVJ5EWDK4HYCY"Comment="Тг вых АВОГ2" /> | GPA_DOC.Tg_outAVOG2 := GPA_CalcPar.Tg_outAVOG2.PV ; // Температура газа после АВО2
<Field Name= | Pg_outN1 | Type= | REAL | UUID= | Q4CIVLAH4IPEPMIQ5EFPUUNJT4 | Comment= | Рг на вых 1ст | /> | <Field Name="Pg_outN1" Type="REAL" UUID="Q4CIVLAH4IPEPMIQ5EFPUUNJT4"Comment="Рг на вых 1ст" /> | GPA_DOC.Pg_outN1 := GPA_AI_ToHMI.Pg_outN1.PV ; // Давление газа на выходе1 ст. К
<Field Name= | dP_FS1 | Type= | REAL | UUID= | AMDG65K4YWPEVL6TA6N6AUEDAI | Comment= | dP ФС1 | /> | <Field Name="dP_FS1" Type="REAL" UUID="AMDG65K4YWPEVL6TA6N6AUEDAI"Comment="dP ФС1" /> | GPA_DOC.dP_FS1 := GPA_CalcPar.dP_FS1.PV ; // Перепад давления на фильтре ФС1
<Field Name= | dPg_FS2c | Type= | REAL | UUID= | 3BYYQXUMURWUZBVWL22QIZCTTM | Comment= | dP ФС2 | /> | <Field Name="dPg_FS2c" Type="REAL" UUID="3BYYQXUMURWUZBVWL22QIZCTTM"Comment="dP ФС2" /> | GPA_DOC.dPg_FS2c := GPA_AI_ToHMI.dPg_FS2c.PV ; // Перепад давления на секции циклонных элементов ФС2 (PDT2-1)
<Field Name= | dPg_FS3c | Type= | REAL | UUID= | B5IMIMRKRVNUVJIRHDWBXUWOWQ | Comment= | dP ФС3 | /> | <Field Name="dPg_FS3c" Type="REAL" UUID="B5IMIMRKRVNUVJIRHDWBXUWOWQ"Comment="dP ФС3" /> | GPA_DOC.dPg_FS3c := GPA_AI_ToHMI.dPg_FS3c.PV ; // Перепад давления на секции циклонных элементов ФС3 (PDT3-1)
<Field Name= | Tg_inN | Type= | REAL | UUID= | 5C7VENDFJOXU5G5YMG4ESNZB6M | Comment= | Тг на вх К | /> | <Field Name="Tg_inN" Type="REAL" UUID="5C7VENDFJOXU5G5YMG4ESNZB6M"Comment="Тг на вх К" /> | GPA_DOC.Tg_inN := GPA_AI_ToHMI.Tg_inN.PV ; // Температура газа на входе в компрессор
<Field Name= | Tg_outNag1 | Type= | REAL | UUID= | WMHJDQYMLDJE3HBF3O7X6OADPY | Comment= | Тг вых 1ст К | /> | <Field Name="Tg_outNag1" Type="REAL" UUID="WMHJDQYMLDJE3HBF3O7X6OADPY"Comment="Тг вых 1ст К" /> | GPA_DOC.Tg_outNag1 := GPA_AI_ToHMI.Tg_outNag1.PV ; // Температура газа на выходе первой ступени компрессора
<Field Name= | Pmsm_inN | Type= | REAL | UUID= | GPHOD6C7QILUZJUIACJULAWOAY | Comment= | Рмсм вх К | /> | <Field Name="Pmsm_inN" Type="REAL" UUID="GPHOD6C7QILUZJUIACJULAWOAY"Comment="Рмсм вх К" /> | GPA_DOC.Pmsm_inN := GPA_AI_ToHMI.Pmsm_inN.PV ; // Давление масла смазки на входе в компрессор
<Field Name= | Tmsm_outN | Type= | REAL | UUID= | FLXJASNEUUZE7ISFR7KZMK5R5Q | Comment= | Тм на вых К | /> | <Field Name="Tmsm_outN" Type="REAL" UUID="FLXJASNEUUZE7ISFR7KZMK5R5Q"Comment="Тм на вых К" /> | GPA_DOC.Tmsm_outN := GPA_AI_ToHMI.Tmsm_outN.PV ; // Температура масла смазки на выходе из компрессора
<Field Name= | Tmsm_inN | Type= | REAL | UUID= | CD4UFYDEOFWUJBTUHPRG2W3K54 | Comment= | Тм на вх К | /> | <Field Name="Tmsm_inN" Type="REAL" UUID="CD4UFYDEOFWUJBTUHPRG2W3K54"Comment="Тм на вх К" /> | GPA_DOC.Tmsm_inN := GPA_AI_ToHMI.Tmsm_inN.PV ; // Температура масла смазки на входе в компрессор
<Field Name= | Lm_MBN | Type= | REAL | UUID= | E5CEKRI7HIDUXMFKQQ7PYOICXA | Comment= | Lм в МБК | /> | <Field Name="Lm_MBN" Type="REAL" UUID="E5CEKRI7HIDUXMFKQQ7PYOICXA"Comment="Lм в МБК" /> | GPA_DOC.Lm_MBN := GPA_AI_ToHMI.Lm_MBN.PV ; // Уровень масла в маслобаке Б1 компрессора
<Field Name= | L_freeze_Bak | Type= | REAL | UUID= | 3ZW3LDLZEACEBLNDSF4UC7O6JQ | Comment= | L о ж | /> | <Field Name="L_freeze_Bak" Type="REAL" UUID="3ZW3LDLZEACEBLNDSF4UC7O6JQ"Comment="L о ж" /> | GPA_DOC.L_freeze_Bak := GPA_AI_ToHMI.L_freeze_Bak.PV ; // Уровень охлаждающей жидкости в баке
<Field Name= | T_freeze_Bak | Type= | REAL | UUID= | GPEDBBB6MSIUNO4UA5ZINIC6HY | Comment= | Т о ж | /> | <Field Name="T_freeze_Bak" Type="REAL" UUID="GPEDBBB6MSIUNO4UA5ZINIC6HY"Comment="Т о ж" /> | GPA_DOC.T_freeze_Bak := GPA_AI_ToHMI.T_freeze_Bak.PV ; // Температура охлаждающей жидкости в баке
<Field Name= | T_freeze_outDC | Type= | REAL | UUID= | YXNPL4R4XDWEBAXT3DOGGTXEXI | Comment= | Т о ж вх К | /> | <Field Name="T_freeze_outDC" Type="REAL" UUID="YXNPL4R4XDWEBAXT3DOGGTXEXI"Comment="Т о ж вх К" /> | GPA_DOC.T_freeze_outDC := GPA_AI_ToHMI.T_freeze_outDC.PV ; // Температура охлаждающей жидкости на выходе драйкуллера
<Field Name= | Q_freeze | Type= | REAL | UUID= | F6YZVXP6Y6MUHB4F57A7X3GNBA | Comment= | Q о ж | /> | <Field Name="Q_freeze" Type="REAL" UUID="F6YZVXP6Y6MUHB4F57A7X3GNBA"Comment="Q о ж" /> | GPA_DOC.Q_freeze := GPA_AI_ToHMI.Q_freeze.PV ; // Расход охлаждающей жидкости
<Field Name= | Lm_MBL | Type= | REAL | UUID= | BTPIP3LUC7HUHD4GQVG3NCTIO4 | Comment= | Lм в МБЛ | /> | <Field Name="Lm_MBL" Type="REAL" UUID="BTPIP3LUC7HUHD4GQVG3NCTIO4"Comment="Lм в МБЛ" /> | GPA_DOC.Lm_MBL := GPA_AI_ToHMI.Lm_MBL.PV ; // Уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы
<Field Name= | Pm_lub | Type= | REAL | UUID= | WZK4VBYOGZGEDERI6TA47ATFCI | Comment= | Рм в МБЛСК | /> | <Field Name="Pm_lub" Type="REAL" UUID="WZK4VBYOGZGEDERI6TA47ATFCI"Comment="Рм в МБЛСК" /> | GPA_DOC.Pm_lub := GPA_AI_ToHMI.Pm_lub.PV ; // Избыточное давление в лубрикаторной системе смазки
<Field Name= | Pv_uprRP_N | Type= | REAL | UUID= | N6OGX3IMIXBUHHVUU65QIGC4IE | Comment= | Рв РП | /> | <Field Name="Pv_uprRP_N" Type="REAL" UUID="N6OGX3IMIXBUHHVUU65QIGC4IE"Comment="Рв РП" /> | GPA_DOC.Pv_uprRP_N := GPA_AI_ToHMI.Pv_uprRP_N.PV ; // Давление воздуха управления РП компрессорных цилиндров компрессора
<Field Name= | P_utech_RP | Type= | REAL | UUID= | 6BQIPMGCJUGUJFVWCLCUGDSJVI | Comment= | Р утеч РП | /> | <Field Name="P_utech_RP" Type="REAL" UUID="6BQIPMGCJUGUJFVWCLCUGDSJVI"Comment="Р утеч РП" /> | GPA_DOC.P_utech_RP := GPA_AI_ToHMI.P_utech_RP.PV ; // Давление утечек из РП
<Field Name= | Vs_ZONg | Type= | REAL | UUID= | QLXE3I2ZFJZUBFKKLLC5HPDP4Y | Comment= | V К(х) ст при | /> | <Field Name="Vs_ZONg" Type="REAL" UUID="QLXE3I2ZFJZUBFKKLLC5HPDP4Y"Comment="V К(х) ст при" /> | GPA_DOC.Vs_ZONg := GPA_AI_ToHMI.Vs_ZONg.PV ; // Вибрация корпуса компрессора со стороны привода (горизонтальная составляющая)
<Field Name= | Vs_PONg | Type= | REAL | UUID= | 2VLO3J2L73KEJHQUQOZPRGPEZM | Comment= | V К(х) ст мас | /> | <Field Name="Vs_PONg" Type="REAL" UUID="2VLO3J2L73KEJHQUQOZPRGPEZM"Comment="V К(х) ст мас" /> | GPA_DOC.Vs_PONg := GPA_AI_ToHMI.Vs_PONg.PV ; // Вибрация корпуса компрессора со стороны маслонасоса (горизонтальная составляющая)
<Field Name= | Lm_MBR | Type= | REAL | UUID= | VK6X7AVHCLFEBM2XISGGPBUDEM | Comment= | Lм в МБР | /> | <Field Name="Lm_MBR" Type="REAL" UUID="VK6X7AVHCLFEBM2XISGGPBUDEM"Comment="Lм в МБР" /> | GPA_DOC.Lm_MBR := GPA_AI_ToHMI.Lm_MBR.PV ; // Уровень масла в маслобаке редуктора
<Field Name= | Pm_inR | Type= | REAL | UUID= | FWXI6IXHPPZETJ4LIQCSNMZIAM | Comment= | Рм на вх Р | /> | <Field Name="Pm_inR" Type="REAL" UUID="FWXI6IXHPPZETJ4LIQCSNMZIAM"Comment="Рм на вх Р" /> | GPA_DOC.Pm_inR := GPA_AI_ToHMI.Pm_inR.PV ; // Давление масла на входе в редуктор
<Field Name= | Tm_MBR | Type= | REAL | UUID= | TR3AL273GUZERGZJBK3QEONFNI | Comment= | Тм в МБР | /> | <Field Name="Tm_MBR" Type="REAL" UUID="TR3AL273GUZERGZJBK3QEONFNI"Comment="Тм в МБР" /> | GPA_DOC.Tm_MBR := GPA_AI_ToHMI.Tm_MBR.PV ; // Температура масла в маслобаке редуктора
<Field Name= | Tm_inR | Type= | REAL | UUID= | KFPYVAX7OG5UPO6M3CVCVFFFTU | Comment= | Тм на вх Р | /> | <Field Name="Tm_inR" Type="REAL" UUID="KFPYVAX7OG5UPO6M3CVCVFFFTU"Comment="Тм на вх Р" /> | GPA_DOC.Tm_inR := GPA_AI_ToHMI.Tm_inR.PV ; // Температура масла на входе в редуктор
<Field Name= | Tm_outR | Type= | REAL | UUID= | RQJ6ZNT65CKUJBKGNGM3NE3M2Y | Comment= | Тм на вых Р | /> | <Field Name="Tm_outR" Type="REAL" UUID="RQJ6ZNT65CKUJBKGNGM3NE3M2Y"Comment="Тм на вых Р" /> | GPA_DOC.Tm_outR := GPA_AI_ToHMI.Tm_outR.PV ; // Температура масла на выходе из редуктора
<Field Name= | Vp_rd_SlowVal_g | Type= | REAL | UUID= | OJ7EJWXYSCBUXO3FP2MQ7HCFZQ | Comment= | Рад V ТВ(х) | /> | <Field Name="Vp_rd_SlowVal_g" Type="REAL" UUID="OJ7EJWXYSCBUXO3FP2MQ7HCFZQ"Comment="Рад V ТВ(х)" /> | GPA_DOC.Vp_rd_SlowVal_g := GPA_AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_g.PV ; // Радиальное виброперемещение тихоходного вала (горизонтальная составляющая)
<Field Name= | Vp_rd_SlowVal_v | Type= | REAL | UUID= | LACMY4KDQGNUXKQBVTCXC7UGSI | Comment= | Рад V ТВ(у) | /> | <Field Name="Vp_rd_SlowVal_v" Type="REAL" UUID="LACMY4KDQGNUXKQBVTCXC7UGSI"Comment="Рад V ТВ(у)" /> | GPA_DOC.Vp_rd_SlowVal_v := GPA_AI_ToHMI.Vp_rd_SlowVal_v.PV ; // Радиальное виброперемещение тихоходного вала (вертикальная составляющая)
<Field Name= | Vp_ax_SlowVal | Type= | REAL | UUID= | CPMJUDD2OTEEJL5GAYWWC4FFLY | Comment= | Акс V1 ТВ | /> | <Field Name="Vp_ax_SlowVal" Type="REAL" UUID="CPMJUDD2OTEEJL5GAYWWC4FFLY"Comment="Акс V1 ТВ" /> | GPA_DOC.Vp_ax_SlowVal := GPA_AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal.PV ; // Аксиальное виброперемещение тихоходного вала
<Field Name= | Vp_ax_SlowVal_Rez | Type= | REAL | UUID= | LTZO5NNZZ5VURO5HIZCII5YY7I | Comment= | Акс V2 ТВ | /> | <Field Name="Vp_ax_SlowVal_Rez" Type="REAL" UUID="LTZO5NNZZ5VURO5HIZCII5YY7I"Comment="Акс V2 ТВ" /> | GPA_DOC.Vp_ax_SlowVal_Rez := GPA_AI_ToHMI.Vp_ax_SlowVal_Rez.PV ; // Аксиальное виброперемещение тихоходного вала (резерв)
<Field Name= | Vp_rd_FastVal_g | Type= | REAL | UUID= | Z2L7WEUYZLPEZNHWZMGTV5QQNU | Comment= | Рад V БВ(х) | /> | <Field Name="Vp_rd_FastVal_g" Type="REAL" UUID="Z2L7WEUYZLPEZNHWZMGTV5QQNU"Comment="Рад V БВ(х)" /> | GPA_DOC.Vp_rd_FastVal_g := GPA_AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_g.PV ; // Радиальное виброперемещение быстроходного вала (горизонтальная составляющая)
<Field Name= | Vp_rd_FastVal_v | Type= | REAL | UUID= | BZZFZCMUNRPULEXIO6CVN5CVEI | Comment= | Рад V БВ(у) | /> | <Field Name="Vp_rd_FastVal_v" Type="REAL" UUID="BZZFZCMUNRPULEXIO6CVN5CVEI"Comment="Рад V БВ(у)" /> | GPA_DOC.Vp_rd_FastVal_v := GPA_AI_ToHMI.Vp_rd_FastVal_v.PV ; // Радиальное виброперемещение быстроходного вала (вертикальная составляющая)